## OCUPACIÓN
CALCULO DE LA OCUPACIÓN | [5 empty] | CTE-DB-SI
LOCAL/ZONA | NIVEL | SUPERFICIE | COEFICIENTE | DENSIDAD | OCUPACIÓN | OCUPACIÓN
|  | LOCAL/ZONA | REDUCTOR | OCUPACIÓN |  | DE LA PLANTA
|  | (m²) |  | (personas/m²) | (personas) | (personas)
ACCESO PRINCIPAL | NIVEL 0 | 10 | 1 | NULA | 0
HALL | NIVEL 0 | 40 | 1 | 2 | 20
JARDÍN INTERIOR | NIVEL 0 | 49.13 | 1 | NULA | 0
DESPACHO 1 FABRICACIÓN DIGITAL | NVIEL 0 | 43.6 | 1 | 10 | 5
DESPACHO 1TALLER FAB. DIGITAL | NIVEL 0 | 65.1 | 1 | 10 | 7
DESPACHO 3 | NIVEL 0 | 19.1 | 1 | 10 | 2
DESPACHO 4 | NIVEL 0 | 23.7 | 1 | 10 | 3
ASEO MUJERES/ADAPTADO(un solo usuario) | NIVEL 0 | 8.81 | 1 | 3 | 1
ASEO HOMBRES | NIVEL 0 | 8.61 | 1 | 3 | 3
ZONA DE CIRCULACIÓN | NIVEL 0 | 141.32 | 1 | NULA | 0
ESCALERA | NIVEL 0 | 6.45 | 1 | NULA | 0 | 41
DESPACHO 5 | NIVEL 1 | 19.55 | 1 | 10 | 2
DESPACHO 6 | NIVEL 1 | 20.8 | 1 | 10 | 2
DESPACHO 7 | NIVEL 1 | 22.05 | 1 | 10 | 2
DESPACHO 8 | NIVEL 1 | 23.3 | 1 | 10 | 2
DESPACHO 9 | NIVEL 1 | 19.7 | 1 | 10 | 2
DESPACHO 10 | NIVEL 1 | 19.1 | 1 | 10 | 2
DESPACHO 11 | NIVEL 1 | 18.6 | 1 | 10 | 2
ASEO MUJERES | NIVEL 1 | 7.7 | 1 | 3 | 3
ASEO HOMBRES | NIVEL 1 | 7.6 | 1 | 3 | 3
ESCALERA | NIVEL 1 | 6.45 | 1 | NULA | 0
ZONA DE CIRCULACIÓN | NIVEL 1 | 84.5 | 1 | NULA | 0 | 20
DESPACHO 12 | NIVEL 2 | 26.9 | 1 | 10 | 3
DESPACHO 13 | NIVEL 2 | 26.5 | 1 | 10 | 3
DESPACHO 14 | NIVEL 2 | 30.75 | 1 | 10 | 3
SALA MULTIUSOS 1 | NIVEL 2 | 29.1 | 1 | 2 | 15
SALA MULTIUSOS 2 | NIVEL 2 | 29.55 | 1 | 2 | 15
OFIICE | NIVEL 2 | 13.5 | 1 | 10 | 2
ZONA DE DESCANSO | NIVEL 2 | 32.55 | 1 | 2 | 16
ASEO MUJERES | NIVEL 2 | 6.9 | 1 | 3 | 2
ASEOS HOMBRES | NIVEL 2 | 6 | 1 | 3 | 2
CUARTO INSTALACIONES | NIVEL 2 | 11.5 | 1 | NULA | 0
ESCALERA | NIVEL 2 | 6.45 | 1 | NULA | 0
ZONA DE CIRCULACIÓN | NIVEL 2 | 106.8 | 1 | NULA | 0 | 61
[5 empty] | TOTAL | 122